Exempel – miljöbästa krav på datacenter

Exempel på miljökrav på datacenter som kan ställas vid avrop av drifttjänster:

- Anbudsgivarens datacenters PuE-tal bör vara lågt. 
Ange PuE-talet som är aktuellt vid anbudstillfället. 
Lägre tal ger bättre utvärdering. Följande intervall används vid utvärdering: Bäst utvärdering <1,5 medelutvärdering > 1,5 < 1,9, sämst utvärdering <1,9
PuE tal = total energiförbrukning för datahall/energiförbrukning för it-utrustningen.

- Anbudsgivarens datacenter bör drivas energieffektivt med hög nyttjandegrad. 
Ja/Nej 
Om ja, verifiera detta genom att ange minst en energieffektivåtgärd som har vidtagits (t.ex. virtualisering, energisparfunktioner, lastoptimering, likströmsdrift, möjlighet att stänga av servrar utanför kontorstid).
Binärt krav som antingen ger 0 eller X poäng.

Förslag på kontraktsvillkor för rapportering:

- Anbudsgivaren mäter och rapporterar datacentrets PuE-tal enligt överenskommet intervall.

- Anbudsgivaren rapportera energiförbrukningen för den andel som kunden nyttjar per valda tidsintervall och/eller totalt.